MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

Laboratorium Centralne

Pracownia Ścieków

ul. Ciepłownicza 7A, 35-959 Rzeszów

tel. 17 85 09 804, e-mail: tls@mpwik.rzeszow.pl

ZAKRES BADAŃ ŚCIEKÓW/OSADÓW do Zlecenia nr………             Rzeszów dnia ……

|  | ŚCIEKI / WODA* |
| --- | --- |
| OZNACZENIE | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA | Kod metody | ZAKRES POMIAROWY | REZULT POMIARU |
|  | METODY BADAWCZE |  | [mg/l] |  | Z POBIERANIEM |
| Pobieranie próbek | A |  | PN-ISO 5667-10 :2021-11 | R | PS-01** |  |  |  |
| Temperatura | A |  | PN--C-04584:19771 | R/T | PS-02 | 0-+60 |  |  |
| Odczyn pH | A |  | PN-EN ISO 10523:2012 | R | PS-03 | 2,0-12,0 | A | <2,0 (2,0±0,2) >12,0 (12,0±0,9) |
| Zawiesiny | A |  | PN-EN 872:2007+Ap 1:2007 | R | PS-23* | 2-10 000 | A | <2,0 (2,0±0,4) mg/l >10000 (10000±1800)mg/l |
|  | N |  | PB-03/PS z dn. 15.12.2021 wyd.3 | NR | PS-24 | 10-200 000 |  |  |
| Subst. ekstrahujące się eterem naftowy | A |  | PB-13/PS z dn. 02.01.2020 wyd.2 | R | PS-25 | 6,0-1 000 | A | <6 (6,0±1,2) mg/l >1000 (1000±180) mg/l |
| BZT-5 | A |  | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | R | PS-05* | 1,0-1000 | A | <1 (1,0±0,2) mg/l |
| CHZT | A |  | PN-ISO 15705:2005 | R | PS-08* | 10-10000 |  |  |
|  | A |  | PN-ISO 6060:2006 | R | PS-07 | 10-10000 | A | <10 (10±2) mg/l >10000 (10000±1400) mg/l |
| Chlorki | A |  | PN-ISO 9297:1994 | R | PS-09 | 5,0-10000 | A | <5 (5,0±0,4) mg/l |
| Siarczany | A |  | PN-ISO 9280:2002 | R | PS-22 | 10-5000 | A | <10 (10±2) mg/l >5000 (5000±800) mg/l |
| Indeks fenolowy | A |  | PN-ISO 6439:1994 metoda A | R | PS-20 | 0,100-50 | A | <0,100 (0,100±0,019) mg/l >50 (50±8) mg/l |
| Surfaktany anionowe | A |  | PN-EN 903:2002 | R | PS-19 | 0,10-1000 | A | <0,10 (0,10±0,03) mg/l >1000 (1000±190) mg/l |
| Cyjanki wolne | A |  | PN-80-C-04603/01:19801 | R | PS-21 | 0,005-50 | A | <0,0050 (0,0050±0,0026) >50 (50±9) |
| Azot amonowy | A |  | PN-ISO 7150-1:2002 | R | PS-12 | 0,05-250 | A | <0,05 (0,05±0,01) mg/l >250 (250±40) mg/l |
| Azot azotynowy | A |  | PN-EN 26777:1999 | R | PŚ-11 | 0,013-25 | A | <0,013 (0,013±0,002) mg/l >25 (25±4) mg/l |
| Azot azotanowy | A |  | PN-82-C-04576/08:19821 | R | PS-10 | 0,05-100 | A | <0,05 (0,05±0,01) mg/l >100 (100±14) mg/l |
| Azot Kjeldahla | A |  | PN-EN 25663:2001 | R | PS-13 | 0,5-1000 |  |  |
| Azot ogólny | N |  | PB-01/PS z dn. 15.12.2021 wyd.3 | NR | PS-14 | 0,04-6500 |  |  |
| Azot ogólny (z oblicz.) | A |  | PN-73-C-04576-14:19731 |  | PS-15 |  |  |  |
| Fosfor orto | A |  | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | R | PS-16 | 0,04-40 | A | <0,04 (0,040±0,006) mg/l >40 (40±6) mg/l |
| Fosfor ogólny | A |  | PN-EN ISO 6878:2006 p.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 | R | PS-17 | 0,04-40 | A | <0,04 (0,04±0,01) mg/l >40 (40±4) mg/l |
|  | N |  | PB-02/PS z dnia 15.12.2021 wyd.3 | NR | PS-18 | 0,04-1000 |  |  |
| Cynk Zn | A |  | PN-ISO 8288:2002 | R | PS-27* | 0,05-50 | A | <0,05 (0,05±0,01) mg/l >50 (50±7) mg/l |
| Miedź Cu | A |  | PN-ISO 8288:2002 | R | PS-27* | 0,02-50 | A | <0,02 (0,02±0,01) mg/l >50 (50±10) mg/l |
| Ołów Pb | A |  | PN-ISO 8288:2002 | R | PS-27 | 0,05-50 | A | <0,05 (0,05±0,01) mg/l >50 (50±6) mg/l |
| Kadm Cd | A |  | PN-ISO 8288:2002 | R | PS-27 | 0,02-20 | A | <0,02 (0,02±0,01) mg/l >20 (20±3) mg/l |
| Chrom ogólny Cr | N |  | PN-EN 1233:2000 | R | PS-28 | 0,05-50 |  |  |
| Chrom VI | A |  | PN-77-C-04604-08:19771 | R | PS-29 | 0,01-20 | A | <0,01 (0,010±0,003) mg/l >20 (20±4) mg/l |
| Nikiel Ni | A |  | PN-ISO 8288:2002 | R | PS-27 | 0,05-1000 | A | <0,05 (0,05±0,01) mg/l >1000 (1000±110) mg/l |
| Żelazo ogólne Fe | N |  | PB-04/PS z dn. 12.09.2023 wyd.3 | NR | PS-30 | 0,01-1000 |  |  |
| Barwa | NN |  | PB-15/PS z dn. 01.09.2022 wyd.1 | NR | PS-49 | 1-500 |  |  |
| Niepewność rozszerzona dla k=2 i poziomu ufności 95% automatycznego pobierania próbek wynosi 9%. Niepewność rozszerzona dla k=2 i poziomu ufności 95% ręcznego pobierania próbek wynosi 15%. |
|  | OSADY/ODPADY*** |
| OZNACZENIE | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA |  | Kod metody | ZAKRES POMIAROW |  | REZULT POMIARU |
|  | METODY BADAWCZE |  |  | [ mg/kg s.m.] |  | Z POBIERANIEM |
| Pobieranie próbek | A |  | PN-EN ISO 5667-13:2011 |  | PS-34 |  |  |  |
| Odczyn pH | A |  | PN-EN 12176:20041, PN-EN ISO 10523:2012 |  | PS-35 | 2,0-12,0 | A | <2,0 (2,0±0,2) >12,0 (12,0±0,9) |
| Zawiesiny | N |  | PB-03/PS z dnia 02.01.2020 wyd.2 |  | PS-24 | 10-200000 |  |  |
| Fosfor ogólny | A |  | PN-EN ISO 6878:2006 p.8 +Ap1:2010+Ap2:2010, PN-EN 13346:2002,1 |  | PS-45 | (0,1-7,5)% s.m. 1000-75000 |  |  |
| Cynk Zn | A |  | PN-EN 13346:2002,1 PN-ISO 8288:2002 | R | PS-43 | 15,0-5000 | A | <15 (15,0,0±2,0) mg/kg s.m. >5000 (5000±600) mg/kg s.m |
| Miedź Cu | A |  | PN-EN 13346:2002,1 PN-ISO 8288:2002 | R | PS-43 | 5,0-2000 | A | <5,0 (5,0±1,3) mg/kg s.m. >2000 (2000±200) mg/kg s.m |
| Ołów Pb | A |  | PN-EN 13346:2002,1 PN-ISO 8288:2002 | R | PS-43 | 15,0-1500 | A | <15 (15,0±2,1) mg/kg s.m. >1500 (1500±200) mg/kg s.m |
| Kadm Cd | A |  | PN-EN 13346:2002,1 PN-ISO 8288:2002 | R | PS-43 | 5,0-1000 | A | <5 (5,0±0,8) mg/kg s.m. >1000 (1000±130) mg/kg s.m |
| Chrom ogólny Cr | A |  | PN-EN 13346:2002,1 PN-ISO 8288:2002 | R | PS-43 | 15,0-2500 | A | <15 (15,0±3,0) mg/kg s.m. >2500 (2500±225) mg/kg s.m |
| Nikiel Ni | A |  | PN-EN 13346:20021, PN-ISO 8288:2002 | R | PS-43 | 15-1000 | A | <15 (15,0±2,0) mg/kg s.m. >1000 (1000±110) mg/kg s.m |
| Żelazo ogólne Fe | N |  | PB-09/PS z dn. 12.09.2023 wyd.3 | R | PS-44 | 25,0-20000 |  |  |
| Sucha masa, zawartość suchej pozostałości | A |  | PN-EN 15934:2013-02 metoda A | R | PS-46 | (1,0-99,0)% |  |  |
| Straty przy prażeniu suchej masy (LOI)/ substancje organiczne | A |  | PN EN 15935:2022-01 | R | PS-47 | (0,5-99,5)% |  |  |
| Substancje mineralne (z obliczeń) | A |  | PN EN 15935:2022-01 | R | PS-47 |  |  |  |
| Azot Kjeldahla | A |  | PN-EN 13342:2002-04 | R | PS-48 | (0,1-10,0)% s.m. |  |  |
| LKT | NN |  | PB-11/PS z dn. 02.01.2020 wyd.2 | NR | PS-36 |  |  |  |
| Zasadowość | NN |  | PB-11/PS z dn. 02.01.2020 wyd.2 | NR | PS-36 |  |  |  |
| Indeks Mohlmana | NN |  | PN-75-C-04616/031 | NR | PS-37 |  |  |  |
| Odczyt w lejach Imhoffa | NN |  | PN-72-C-04559/031 | NR | PS-38 |  |  |  |

Niepewność rozszerzona dla k=2 i poziomu ufności 95% ręcznego pobierania próbek wynosi 11%.

Zleceniodawca został poinformowany, że w przypadku, gdy zmierzona wartość oznaczanego parametru nie będzie się zawierać w akredytowanym zakresie pomiarowym metody, Laboratorium może przedstawić  informację o rezultacie badania w formie odpowiednio „<y” (poniżej „y”) lub „>y” (powyżej „y”) gdzie „y” jest wartością dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Taki rezultat będzie oznaczony jako akredytowany (obszar regulowany) lub nieakredytowany (obszar dobrowolny [z wyjątkiem sytuacji, gdy dolna granica zakresu pokrywa się z granicą oznaczalności wskazaną w normie /procedurze badawczej]). Wartość „y”  zostanie podana z odpowiadającą jej niepewnością rozszerzoną.

A - oznaczenie akredytowane

N -  oznaczenie nieakredytowane, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NN - oznaczenie nieakredytowane  nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

R – metoda referencyjna , NR – metoda niereferencyjna

P – badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług badań (o ile dotyczy)

T – badanie wykonywane w miejscu pobierania próbki do badań

1- norma wycofana przez PKN, bez zastąpienia ,  2 – norma wycofana przez PKN, zastąpiona nowym wydaniem normy

*- dotyczy również wody    ** - dotyczy również wód opadowych i roztopowych  *** dotyczy odpadów

Akceptuję

……………………………..

Data i podpis Klienta

ZAKRES BADAŃ ŚCIEKÓW/OSADÓW WYKONANYWANYCH PRZEZ ZEWNETRZNEGO DOSTAWCĘ USŁUG BADAŃ   [AB 1095]                                      do Zlecenia nr………

| OZNACZENIE | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA | ZAKRES POMIAROW |  | REZULTAT POMIARU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | METODY BADAWCZE |  |  |  |
|  | ŚCIEKI |
| Chrom ogólny | AE |  | PN-EN ISO 11885:2009 | (0,0030-500) mg/l |  | <0,0030 (0,0030±0,0003) mg/l |
| Cyjanki związane | A |  | PN-EN ISO 14403-2:2012 | 0,010 mg/l |  | <0,010 (0,010±0,002) mg/l |
| Fluorki | AR |  | PN-78/C-04588/03 | (0,10-100) mg/l |  | <0,10 (0,10±0,02) mg/l |
| Indeks oleju mineralnego ( węglowodory ropopochodne) | AE |  | PN-EN ISO 9377-2:2003 | (0,10-100) mg/l |  | <0,10 (0,10±0,02) mg/l |
| Niejonowe substancje powierzchniowo-czynne (NSPC/surfaktanty niejonowe) | AR |  | PB-12/LF wyd. 2 z dn. 22.06.2015/PB-119/LF wyd 2 z dn. 19.03.2018 na podstawie testu HACH nr LCK 333 | (0,20-100) mg/l |  | <0,20 (0,20±0,05)mg/l |
| Srebro | AE |  | PN-EN ISO 11885:2009 | (0,0010-100) mg/l |  | <0,0010 (0,0010±0,0001) mg/l |
| Żelazo ogólne | AE |  | PN-EN ISO 11885:2009 | (0,0040-1000) mg/l |  | <0,0040 (0,0040±0,0004) mg/l |
| Rodanki | A |  | PN-EN ISO 10304-3:2001 | (0,10-50) mg/l |  | <0,10 (0,10±0,02) mg/l |
| OWO | A |  | PN-EN 1484:1999 | (2,0-1000) mg/l |  | <2,0 (2,0±0,4) mg/l |
|  | OSADY |
| Zawartość azotu ogólnego | A |  | PN-EN 16169:2012 | (0,10-10) %s.m. |  | <0,10 (0,10±0,02) %s.m. |
| Azot amonowy | A |  | PB-292/LF wyd. 1 z dn. 02.04.2020 | (0,050-2,0) %s.m. |  | <0,050 (0,050±0,010) %s.m. |
| Fosfor ogólny | AE |  | PN-EN ISO 11885:2009 | (0,0005-10) %s.m. |  | <0,00050 (0,00050±0,0,00010) %s.m. |
| Wapń | AE |  | PN-EN ISO 11885:2009 | (0,0001-15) %s.m. |  |  |
| Magnez | AE |  | PN-EN ISO 11885:2009 | (0,00010-2,0) %s.m. |  |  |
| Rtęć | AE |  | PN-ISO 16772:2009 | (0,10-100) mg/kg s.m. |  | <0,10 (0,10±0,02) |
| Obecność Salmonella spp. 100g | AE |  | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 |  |  |  |
| Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. , Trichuris, sp., Toxocara sp. szt./kg s. m. | AE |  | PB-102/LM wyd. 4 z dn. 09.03.2020 |  |  |  |
| Inne badania |  |  |  |  |  |  |

A –    metodyka  akredytowana, referencyjna - o ile prawo tak stanowi

AE  - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna - o ile prawo tak stanowi

AR -  metodyka akredytowana równoważna do referencyjnej

R –     metoda referencyjna ,

Akceptuję:

……………………………..

data i podpis klient