MPWiK  Sp. z o.o.  w Rzeszowie

Laboratorium  Centralne Pracownia Wody i Pracownia Mikrobiologii

ul. Zwięczycka 36, 35-083 Rzeszów,

tel. 178509866,  e-mail: labwody@mpwik.rzeszow.pl

ZAKRES BADAŃ WODY  do Zlecenia nr ……………..		Rzeszów, dnia ……………

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

| L.p. | BADANY PARAMETR | ZAKRES METODY | METODA BADAWCZA | Cena netto [zł] | Uzgodniony parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pobieranie próbek | woda do spożycia przez ludzi | A, Z | PN-ISO 5667-5:2017-10 | 10 |  |
|  |  | woda | A | PN-ISO 5667-6:2016-12 z wył pkt 7.5;7.6;8.2 | 10 |  |
| 2 | Temperatura | 0,0-30 °C | A, Z | PN-C-04584:1977 W1) | 10 |  |
| 3 | Mętność | 0,2-40 NTU | A, Z | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 15 |  |
| 4 | Barwa | 5-70 mg/l Pt | NN | PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | 15 |  |
| 5 | Barwa | 5-200 mg/l Pt | A, Z | PN-EN ISO 7887:2012 metoda B | 15 |  |
| 6 | Odczyn pH | 4,0-10,0 | A, Z | PN-EN ISO 10523:2012 | 15 |  |
| 7 | Absorbancja w UV 254 nm | 0-50 m-1 | NN | PN-C-04572:1984 | 15 |  |
| 8 | Jon amonowy | 0,032-5,1 mg/l | A, Z | PN-ISO 7150-1:2002 | 25 |  |
| 9 | Azotyny | 0,013-0,82 mg/l | NN | PN-EN 26777:1999 | 20 |  |
| 10 | Azotyny | 0,05-1 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 | -2) |  |
| 11 | Azotany | 0,44-100 mg/l | A, Z | PN-82/C-04576/08 W1) | 30 |  |
| 12 | Azotany | 2,5-50 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 | -2) |  |
| 13 | Glin | 0,04-1,0 mg/l | A, Z | PN-92/C-04605/02 1, W1) | 30 |  |
| 14 | Żelazo ogólne | 0,02-20,0 mg/l | A, Z | PN-ISO 6332:2001 | 40 |  |
| 15 | Przewodność elektryczna właściwa | 100-3000 μS/cm | A, Z | PN-EN 27888:1999 | 15 |  |
| 16 | Twardość ogólna | 10-625 mg/l CaCO3 | A, Z | PN-EN ISO 6059:1999 | 30 |  |
| 17 | Zasadowość | 0,5-10 mmol/l | A, Z | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap. 1:2004 | 30 |  |
| 18 | Mangan | 0,015-1,0 mg/l | A, Z | PN-C-04590/03:1992 W1) | 50 |  |
| 19 | Chlor wolny | 0,05-1,0 mg/l | A, Z | PB-01/PW wydanie 2 z dnia 02.01.2020 | 15 |  |
| 20 | Chlor ogólny | 0,02-8 mg/l | NN | PB-01/PW wydanie 2 z dnia 02.01.2020 | 10 |  |
| 21 | Dwutlenek chloru | 0,04-5 mg/l | NN | PB-02/PW wydanie 2 z dnia 02.01.2020 | 15 |  |
| 22 | Smak | Jakościowa/TFN 1-8 | N, Z | PN-EN 1622:2006 | 20 |  |
| 23 | Zapach | Jakościowa/TON 1-32 | N, Z | PN-EN 1622:2006 | 20 |  |
| 24 | BZT5 | 0,5-6 mg/l | NN | PN-EN 1899-2:2002 | 30 |  |
| 25 | CHZT | 5-60 mg/l | NN | PB-05/PW wydanie 2 z dnia 02.01.2020 | 40 |  |
| 26 | Ogólny węgiel organiczny | 0-10 mg/l | NN | PN-EN 1484:1999 | 35 |  |
| 27 | Fosforany rozpuszczone | 0,05-0,8 mg/l | NN | PB-03/PW wydanie 2 z dnia 02.01.2020 | 20 |  |
| 28 | Zawiesiny | 2-500 mg/l | NN | PN-EN872:2007+ Apl.1:2007 | 40 |  |
| 29 | Dwutlenek węgla wolny | 2,2-50 mg/l | NN | PN-C-04547/01:1974 W1) | 20 |  |
| 30 | Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmang.) | 0,5-10 mg/l | NN | PN-EN ISO 8467:2001 | 25 |  |
| 31 | Tlen rozpuszczony | 0,05-20 mg/l | A, Z | ISO 17289:2014 | 15 |  |
| 32 | Sucha pozostałość | 10-500 mg/l | NN | PN-78/C-04541 W1) | 30 |  |
| 33 | Substancje rozpuszcz. | 10-500 mg/l | NN | PN-78/C-04541 W1) | 30 |  |
| 34 | Wapń | 2-100 mg/l | NN | PN-ISO 6058:1999 | 20 |  |
| 35 | Magnez (bez zlecenia twardości i wapnia) | 2-80 mg/l | NN | PN-C-04554-4:1999 | 60 |  |
| 36 | Magnez (przy zleceniu twardości i wapnia) | 2-80 mg/l | NN | PN-C-04554-4:1999 | 10 |  |
| 37 | Chlorki | 5-400 mg/l | A, Z | PN-ISO 9297:1994 | 30 |  |
| 38 | Chlorki | 2,5-250 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 | -2) |  |
| 39 | Siarczany | 10-500 mg/l | A, Z | PN-ISO 9280:2002 | 60 |  |
| 40 | Siarczany | 5-250 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 | -2) |  |
| 41 | Bromiany | 0,004-0,08 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 15061:2003 | -2) |  |
| 42 | Fluorki | 0,1-2 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 | -2) |  |
| 43 | Chloryny | 0,05-1,0 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | -2) |  |
| 44 | Chlorany | 0,1-2,0 mg/l | A, Z | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | -2) |  |
| 45 | Suma chloryny i chlorany | - | A, Z | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | 50 |  |

1)- metoda akredytowany dla próbek o mętności ≤ 1 NTU,

2)- oznaczanie wykonane metodą chromatografii jonowej, cena jednego parametru – 100 zł, każdy następny parametr – 20 zł,

A-  metoda akredytowane,  Nr akredytacji AB 1036,

N- metoda nieakredytowana, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NN- metoda nieakredytowana, nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W1- norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

Z- metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, decyzja nr PSK.9020.1.1.8.2023 z dnia 26.04.2023.

Zleceniodawca został poinformowany, że w przypadku, gdy zmierzona wartość oznaczanego parametru nie będzie się zawierać w akredytowanym zakresie pomiarowym metody, Laboratorium może przedstawić  informację o rezultacie badania w formie odpowiednio „<y” (poniżej „y”) lub „>y” (powyżej „y”) gdzie „y” jest wartością dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Taki rezultat będzie oznaczony jako akredytowany (obszar regulowany) lub nieakredytowany (obszar dobrowolny [z wyjątkiem sytuacji, gdy dolna granica zakresu pokrywa się z granicą oznaczalności wskazaną w normie /procedurze badawczej]). Wartość „y”  zostanie podana z odpowiadającą jej niepewnością rozszerzoną.

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

| L.p | BADANY PARAMETR | Jednostka | METODA BADAWCZA | Cena netto [zł] | Uzgodniony parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pobieranie próbek (woda do spożycia przez ludzi) | - | A, Z | PN-EN ISO 19458:2007 | 10 |  |
| 2 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | jtk/1ml | A, Z | PN-EN ISO 6222:2004 | 30 |  |
| 3 | Liczba bakterii grupy Coli | NPL/100 ml | A, Z | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 60 |  |
| 4 | Liczba Escherichia Coli | NPL/100 ml | A, Z | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 60 |  |
| 5 | Liczba Enterokoków kałowych | jtk/100 ml | A, Z | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 60 |  |
| 6 | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sp.) | jtk/100 ml | A, Z | PN-EN ISO 14189:2016-10 | 70 |  |
| 7 | Liczba Pseudomonas aeruginosa | jtk/250 ml | A, Z | PN-EN ISO 16266:2009 | 60 |  |
| 8 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | A, Z | PN-EN ISO 6222:2004 | 30 |  |
| 9 | Liczba bakterii grupy Coli | jtk/100 ml | A, Z | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | 60 |  |
| 10 | Liczba Escherichia Coli | jtk/100 ml | A, Z | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | 60 |  |
|  | Transport próbki na terenie miasta Rzeszowa | - |  | - | 74,49 |  |
|  | Transport próbki poza granicami miasta (za każdy przejechany 1 km) | - |  | - | 2,48 |  |
|  | Sprawozdanie z badań | - |  | - | 20 |  |

- metoda akredytowana,  Nr akredytacji AB 1036

Z- metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, decyzja nr PSK.9020.1.1.8.2023 z dnia 26.04.2023.

Oznaczenia wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług badań:  (strona 3 załącznika/nie dotyczy*)

*niepotrzebne skreślić

Akceptuję

………………………..

data i podpis klienta

Oznaczenia wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług badań [Nr AB……..] do zlecenia nr………….:

Przedmiot badania……………………………………………………..

| L.p. | BADANY PARAMETR | ZAKRES METODY | METODA BADAWCZA | Uzgodniony parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A - metodyka akredytowana, referencyjna – o ile prawo tak stanowi

AE - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna - o ile prawo tak stanowi

AR - metodyka akredytowana równoważna do referencyjnej

R - metodyka referencyjna

Akceptuję

………………………..

data i podpis klienta